|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** | **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :** | **Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης (2021)** |
| **Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** |
|  |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ ΕΡΑΣΙΑΣ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΔΑΠΑΝΗ (€)** |
| **ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ** | | | | |  |
| **1** | **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ** | **ΩΡΑ** | **550** |  |  |
| **2** | **ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ** | **M** | **500** |  |  |
| **3** | **ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ** | **M3** | **200** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | | | | |  |
| **ΟΜΑΔΑ B: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ** | | | | | |
| **1** | **ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ16/6ΑΤΜ** | **M** | **200** |  |  |
| **2** | **ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ20/6ΑΤΜ** | **M** | **500** |  |  |
| **3** | **ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ25/6ΑΤΜ** | **M** | **300** |  |  |
| **4** | **ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ32/6ΑΤΜ** | **M** | **350** |  |  |
| **5** | **ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ, ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 15 CM** | **ΤΕΜ.** | **30** |  |  |
| **6** | **ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ, ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 - 9 M ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 10 CM, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **7** | **ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΡΝ 10 ATM, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Φ 1''** | **ΤΕΜ.** | **30** |  |  |
|  | **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: 2** | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: 4** | **ΤΕΜ.** | **20** |  |  |
| **9** | **ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΧΟΥΣ 40Χ30Χ20/1,2** | **ΤΕΜ.** | **20** |  |  |
| **10** | **ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ Φ 20 MM ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ** | **M** | **2000** |  |  |
| **11** | **ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK-LOCK ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)** | **ΤΕµ** | **290** |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β** | | | | |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. %** | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΥΛΙΚΑ &ΕΡΓΑΣΙΑ)** | | | | |  |